［様式４］

容器の性能に関する資料

外観検査年月日　：　　　　　　年　　　月　　　日

検査実施者氏名

| 容器の記号及び番号 |  | 耐圧試験 圧 力 ＭＰa | 外観検査成績 |  |  | 最新の再検査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記号 | 番号 |  | 外部 | 内部 | 音響 | 年 月 | 容器検査所の名称 |

備考 1 上記記載資料については、当該容器が新品であって、再検査期日に至らぬ場合には、外観検査成績（内外部・音響検査成績等）を記載し、容器再検査を行った容器については、最新の再検査年月及び検査場所（容器検査所の名称）を記載してください。ただし、外観検査は申請直前の容器の状態を検査した成績とし、その検査実施年月日及び検査実施者の氏名を記載してください。

腐食、きず等の認められるものについては、必ず再検査を行い、外観検査成績を含む再検査全般の成績書を添付してください。

なお、この資料は、容器検査主任者又は保安責任者が認めたものであることを原則とします。

2 耐圧試験圧力を変更しようとする場合（例： 24.5MPaのものを 19.6MPaに変更する場合等）は、変更しようとする圧力（本例では： 19.6MPa）で、新たに耐圧試験を行い、その成績書（検査年月日、成績、試験の方法、検査場所（容器検査所の名称）、検査主任者氏名を明記したもの。）を添付してください。

3 超低温容器の場合は、上記資料に替えて、申請直前に行った断熱性能試験の成績表を添付してください。

ただし、新容器であってガスを充てんしたことがない容器の場合は不要です。